КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Чемпионатного цикла 2021 г

компетенции

«ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»

для основной возрастной категории

от 16 до 22 лет

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2

2.	Общее время на выполнение задания:	2

3.	Задание для конкурса	2

4.	Модули задания и необходимое время	3

5.	Критерии оценки.	4

- Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс

- Общее время на выполнение задания: 16 ч.

- Задание для конкурса

Содержанием конкурсного задания является контроль качества природных и промышленных материалов химическими и физико-химическими методами анализа.

Участники соревнований получают нормативные документы на методы определения, химическую посуду, оборудование и реактивы. Конкурсное задание имеет несколько модулей. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценивается содержание модуля и поэтапный процесс выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, он может быть отстранен от конкурса.

Время выполнения конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Каждый участник обязан выполнить задания всех модулей.

- Модули задания и необходимое время

Таблица 1.

| Наименование модуля |  | Соревновательный день (С1, С2, С3) | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Фотометрическое определение дихромат- и перманганат – ионов при их совместном присутствии в растворе | С1 | 4 часа |
| B | Анализ смеси ортофосфорной кислоты с дигидрофосфатом натрия | C1 | 4 часа |
| C | Определение хлоридов и йодидов в их смеси кондуктометрическим методом | С3 | 3 час |
| D | Комплексонометрический метод определения содержания алюминия в анализируемом препарате на основе ГОСТ 10398-2016 | С2 | 3 часа |
| E | Рефрактометрический метод определения содержания бромида калия в растворе | С2 | 2 часа |

Модуль A: Фотометрический метод

Участнику необходимо составить и реализовать алгоритм выполнения экспериментального задания в соответствии с нормативным документом (НД). Приготовить необходимые реактивы для определения содержания иона металла по НД. На контроль предлагается анализируемая проба. Для получения необходимых результатов предлагается использование программы Microsoft Office Excel.

Модуль B: Потенциометрический метод

Для выполнения данного модуля необходимо составить и реализовать алгоритм экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. Подготовить оборудование для эксперимента.

Модуль C: Кондуктометрический метод

Для выполнения задания необходимо составить и реализовать алгоритм выполнения экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. Подготовить оборудование для эксперимента.

Модуль D: Титриметрический метод

Для выполнения данного модуля необходимо составить и реализовать алгоритм экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. Подготовить оборудование для эксперимента.

Модуль E: Рефрактометрический метод

Для выполнения данного модуля необходимо составить и реализовать алгоритм экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. Подготовить оборудование для эксперимента.

- Критерии оценки.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейские аспекты | Объективная оценка | Общая оценка |
| A | Фотометрическое определение дихромат- и перманганат – ионов при их совместном присутствии в растворе | 4 | 22 | 26 |
| B | Анализ смеси ортофосфорной кислоты с дигидрофосфатом натрия | 4 | 22 | 26 |
| C | Определение хлоридов и йодидов в их смеси кондуктометрическим методом | 4 | 14 | 18 |
| D | Комплексонометрический метод определения содержания алюминия в анализируемом препарате на основе ГОСТ 10398-2016 | 4 | 14 | 18 |
| E | Рефрактометрический метод определения содержания бромида калия в растворе | 4 | 8 | 12 |
| Итого |  | 20 | 80 | 100 |