Таблица 2 – Ведомость перемычек

| Проем | Схема | Наименование | Кол-во на проем | Масса, кг | Расход бетона м3 | 1 этаж | Расход бетона на 1 этаж, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК1 (5 шт) (ОП18-15) = 600 мм (+250мм) Стена-самонесущая |  | 2ПБ19-3-п | 3 | 81 | 0,033 |  |  |
|  |  | Уголок стальной ∟14 | 1 | 19,41кг/м *1,8м= =34,9кг | - |  |  |
| ОК1 (10 шт) (ОП18-15) = 600 мм,(+500мм) Стена-несущая |  | 5ПБ21-27-п | 1 | 285 | 0,114 |  |  |
|  |  | 2ПБ19-3-п | 1 | 81 | 0,033 |  |  |
|  |  | Уголок стальной ∟14 | 1 | 19,41кг/м *1,8м=34,9кг | - |  |  |
| Д1 (1 шт) (ДН24-15) =600 мм, (+250мм) Стена-самонесущая |  | 2ПБ19-3-п | 3 | 81 | 0,033 |  |  |
|  |  | Уголок стальной ∟14 | 1 | 19,41кг/м *1,8м= =34,9кг | - |  |  |

| Д2 (1 шт) (ДН21-10) = 600 мм (+250мм) Стена-самонесущая |  | 2ПБ13-1-п | 3 | 54 | 0,022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уголок стальной ∟14 | 1 | 19,41кг/м *1,8м= =34,9кг | - |  |  |
| Д1 (1 шт) (ДН24-15) = 600 мм,(+500мм) Стена-несущая |  | 5ПБ21-27-п | 1 | 285 | 0,114 |  |  |
|  |  | 2ПБ19-3-п | 1 | 81 | 0,033 |  |  |
|  |  | Уголок стальной ∟14 | 1 | 19,41кг/м *1,8м=34,9кг | - |  |  |
| Объем перемычек для стен =600 мм |  | - | - | - | - |  |  |
| Д3 (2 шт) (ДГ21-9) =380 мм, (+500мм) Стена-несущая |  | 3ПБ13-37-п | 2 | 85 | 0,034 |  |  |
|  |  | 1ПБ13-1 | 1 | 25 | 0,01 |  |  |
| Объем перемычек для стен =380 мм |  | - | - | - | - |  |  |
| Уголок140*140*9 l=1800 |  |  |  |  |  |  |  |

| Д3(8 шт) (ДГ21-9) = 120 мм Перегородка |  | 1ПБ13-1 | 1 | 25 | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д4(3 шт) (ДГ21-7) = 120 мм Перегородка |  | 1ПБ13-1 | 1 | 25 | 0,01 |  |  |
| Д2(1 шт) (ДГ21-10) = 120 мм Перегородка |  | 1ПБ13-1 | 1 | 25 | 0,01 |  |  |
| Д1 (2 шт) ДН24-15 = 120 мм Перегородка |  | 2ПБ19-3-п | 1 | 81 | 0,033 |  |  |
| Объем перемычек для стен =120 мм |  | - | - | - | - |  |  |