## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г.
| Наименование компетенции |  | Лабораторный химический анализ (основная)
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Фотометрический метод анализа | [6 empty] | 30
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов, бережливое производство
|  | И | Использование перчаток, халата, очков,шапочки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 4 предмета | 1 | 0.75
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.25
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна единица |  | 3 | 0.25
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 2 | 0.25
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте . Есть розлив или россыпь.
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место. Есть излишки лаб. посуды, реагенты и вспомог материалы
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе
|  |  |  | 3 | Порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
|  | И | Бережное отношение к оборудованию и инфраструктуре площадке |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость |  | Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в спец. емкость в отведенное время |  | 1 | 0.5
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан |  | 2 | 0.5
|  | И | Использование промежуточной посуды при взятии аликвот |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась |  | 3 | 0.5
|  | И | Эксплуатация оборудования |  | Вычесть все баллы, если розлив внутри прибора, открыта крышка |  | 3 | 1
|  | И | Проведение операций в соответствии с НД |  | Вычесть все баллы, если раствор не доведен до метки после добавления аммиака и(или) нет перемешивания |  | 1 | 0.5
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Выбор оптимальной длины волны |  | Вычесть все баллы, если длина волны выбрана не по максимуму оптической плотности |  | 5 | 1
|  | И | Расчёт и выбор кюветы |  | Вычесть все баллы, если нет расчёта кюветы, не выполнена проверка кюветы и не сделан вывод |  | 5 | 1.5
|  | И | Приготовление серии градуировочных растворов |  | Вычесть 1,0 балл для одной серии, если добавление объема стандартного раствора неверно | 2 операции | 4 | 2
|  | И | Приготовление серии градуировочных растворов |  | Вычесть 0,25 балл если градуировочный раствор не перемешан перед заполнением кюветы | 2 операции | 4 | 0.5
|  | И | Приготовление проб |  | Вычесть 1,0 балл, если проба не перемешана после доведения до метки и перед заполнением кюветы | 2 операции | 4 | 2
|  | И | Время выдерживания после доведения до метки градуировочного раствора |  | Вычесть 0,25 балла, если не выдержано время не менее 10 минут для одной серии, нет фиксации в протоколе | 2 операции | 5 | 0.5
|  | И | Работа с кюветами |  | Вычесть 0,5 балла для одной серии, если кюветы хотя бы один раз взяты за рабочие грани, фиксация не менее двух экспертов | 2 операции | 5 | 0.5
|  | И | Ополаскивание рабочим раствором кюветы |  | Вычесть 0,25 балла для одной серии, если кюветы не ополаскиваются рабочим раствором | 2 операции | 5 | 0.5
|  | И | Заполнение кюветы |  | Вычесть 0,25 балла для одной серии, если кюветы заполнены менее 2/3 высоты | 2 операции | 5 | 0.5
|  | И | Работа на приборе |  | Вычесть все баллы, если нет проверки "нуля" и обнуление при необходимости |  | 5 | 1
|  | И | Снятие показаний с прибора в соответствии с НД |  | Вычесть все баллы,если не соблюдается снятие показаний с прибора в соответствии с НД |  | 5 | 0.5
|  | С | Техника работы с мерной посудой( цилиндры, пипетки, мерные колбы) |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Построение градуировочного графика |  | Вычесть все баллы, если график построен не в соотв-и с НД, подписи осей, ур-ние с коэфиц-ом корреляции, единиц измерений |  | 6 | 1
|  | И | Построение градуировочного графика |  | Вычесть все баллы, если значение коэффиц-та корреляции менее 0,99 и/или не сделан вывод |  | 6 | 1
|  | И | Определение массовой концентрации ионов- меди по градуировочной характеристике |  | Вычесть 1,00 балл за одно определение, если неверно | 2 операции | 6 | 2
|  | И | Определение массовой концентрации с учетом разбавления |  | Вычесть 0,5 баллы. если не выполнено или выполнено неверно | 2 операции | 6 | 1
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных измерений |  | Вычесть все баллы, если приемлемость отсутствует или не сделан вывод |  | 6 | 1.5
|  | И | Расчет среднеарифметического значения двух параллельных определений при соблюдении приемлемости |  | Вычесть все баллы, если расчет неверен, нет сходимости |  | 6 | 1
|  | И | Расчет границ доверительного интервала |  | Вычесть все баллы за один расчёт, если расчет не проведен, или проведён неверно |  | 6 | 1
|  | И | Округление границ доверительного интервала |  | Вычесть все баллы ,если округление не верно |  | 6 | 1
|  | И | Округление результата |  | Вычесть все баллы ,если округление не верно |  | 6 | 1
|  | И | Представление окончательного результата |  | Правильная запись результата с указанием погрешности Хср±Δ в соответствии с НД |  | 6 | 1
|  | И | Соответствие результата опорному значению |  | Вычесть все баллы, если опорное значение не соотв-ет диапазону Хср±Δ (Оценка эксперта) |  | 6 | 1
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | отчет не содержит данных, необходимых для полного понимания последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
Б | Титриметрический метод анализа | [6 empty] | 35
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов, бережливое производство
|  | И | Использование перчаток, очков, головного убора, халата |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 4 предмета | 1 | 0.5
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы, если не промаркирована хотя бы одна единица |  | 3 | 0.5
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.25
|  | И | Использование промежуточной посуды, приспособлений |  | Вычесть все баллы, если не использовалась промежуточная тара, пипетки |  | 3 | 0.25
|  | И | Работа с азотной кислотой |  | Вычесть все баллы, если работа не проводилась в вытяжном шкафу |  | 1 | 0.75
|  | И | Приготовление раствора из фиксанала |  | Вычесть все баллы, если ампула не обмыта, не удалена этикетка, нет количественного переноса, перемешивания |  | 4 | 1
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива и россыпи реактивов |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте. Есть розлив или россыпь.
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место. Есть излишки лаб. посуды, реагенты и вспомог материалы
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе
|  |  |  | 3 | Порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
|  | И | Бережное отношение к оборудованию и инфраструктуре площадке |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Выбор весов в соответсвии с НД для приготовления контрольных проб |  | Вычесть 0,25 балла, если выбраны не аналитические весы, навеска не соответствует НД, нет фиксации в протоколе | 2 операции | 3 | 0.5
|  | И | Сборка установки для титрования |  | Вычесть все баллы, если бюретка закреплена не двумя лапками, не вертикальна, есть воздух в носике |  | 3 | 0.5
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан |  | 2 | 0.5
|  | И | Утилизация отходов в специально отведенную емкость |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.25
|  | И | Взятие навески пробы в бюкс |  | Вычесть все баллы, если навеска взята не в бюксе |  | 3 | 0.5
|  | И | Количественный перенос навески анализируемой смеси |  | Вычесть 0,50 баллов, если неколичественный перенос | 2 операции | 4 | 1
|  | И | Добавление воды в анализиромую пробу |  | Вычесть 0,30 баллов, если не верно взят объм воды | 2 операции | 4 | 0.6
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Расчет навески Трилона Б |  | Вычесть баллы, если навеска не расчитана или расчитана не верно |  | 4 | 1.1
|  | И | Взятие навески Трилона Б |  | Вычесть баллы, если навеска не соответствует НД, нет фиксации в протоколе |  | 4 | 1
|  | И | Приготовление раствора Трилона Б |  | Вычесть баллы, если не верно приготовлен, нет количесственного перноса, не перемешанр |  | 5 | 0.5
|  | И | Взятие аликтвоты Цинк сернокислого |  | Вычесть 0,20 баллов, если не верно взяты объемы | 3 операции | 5 | 0.6
|  | И | Добавление воды для определения концентрации Трилона Б |  | Вычесть 0,10 баллов, если не верно взят объм воды, нет фиксации в протоколе | 3 операции | 5 | 0.3
|  | И | Добавление буферного раствора, индикатора для определения концентрации Триолна Б |  | Вычесть баллы, если не добалены или не в сооьветствии с НД |  | 4 | 0.55
|  | И | Регистрация точки эквивалентности для Трилона Б |  | Вычесть 0,20 баллов, если нет перехода окраски фиолетовой в синюю, отсутствие белого фона | 3 операции | 5 | 0.6
|  | И | Регистрация точки эквивалентности для Трилона Б |  | Вычесть0,30 баллов, если объемы снимаются не на вертикальной бюретке или разность с экспертами более 0,05 см3 | 2 операции | 5 | 0.6
|  | И | Фиксация температуры при определении железа |  | Вычесть 0,15 баллов, если не замерялась и/или не обмывался термометр | 2 операции | 5 | 0.3
|  |  | Регистрация точки эквивалентности для железа |  | Вычесть 0,3 балла если проба железа неоттитровалась сразу после нагревания | 2 операции | 5 | 0.6
|  |  | Регистрация точки эквивалентности для железа |  | Вычесть 0,30 баллов, если нет перехода окраски в желтый цвет, отсутствие белого фона | 2 операции | 5 | 0.6
|  |  | Регистрация точки эквивалентности для железа |  | Вычесть 0,30 баллов, если объемы снимаются не на вертикальной бюретке или разность с экспертами более 0,05 см3 | 2 операции | 5 | 0.6
|  |  | Добавление Трилона Б 40мл |  | Вычесть 0,15 баллов, если не выполнено | 2 операции | 5 | 0.3
|  |  | Кипячение пробы Алюминия |  | Вычесть 0,20 баллов, если проба не кипела 5 мин | 2 операции | 5 | 0.4
|  |  | Охлаждение пробы Алюминия |  | Вычесть 0,20 баллов, если не выполнено | 2 операции | 5 | 0.4
|  |  | Регистрация точки эквивалентности Алюминия |  | Вычесть 0,30 баллов, если цвет не соответствует НД, отсутствие белого фона | 2 операции | 5 | 0.6
|  |  | Регистрация точки эквивалентности Алюминия |  | Вычесть 0,30 баллов, если объемы снимаются не на вертикальной бюретке, не выдержено 30сек. или разность с экспертами более 0,05 см3 | 2 операции | 5 | 0.6
|  | С | Техника работы с мерной посудой( цилиндры, пипетки, мерные колбы) |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Вычисление точной молярной концентрации раствора Трилона Б |  | Вычесть 0,6 балла для одного расчета, если концентрация не расчитана с точностью до 4-х значащих цифр после запятой | 3 операции | 6 | 1.8
|  | И | Расчет среднего значения точной молярной концентрации Трилона Б, при условии сходимости |  | Вычесть все баллы, если не рассчитано |  | 6 | 0.6
|  | И | Проверка приемлемости значения точной молярной концентрации раствора Трилона Б |  | Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение |  | 6 | 1
|  | И | Расчет содержания железа в пробе |  | Вычесть 1,0 балл, если не выполнено | 2 операции | 6 | 2
|  | И | Расчет среднеарифметического значения содержания железа в пробе, при условии сходимости, при условии сходимости |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.5
|  | И | Расчет приемлемости результатов определений значения содержания железа в пробе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 1
|  | И | Расчет погрешности содержания железа в пробе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено, неверно округление |  | 6 | 1
|  | И | Расчет содержания алюминия в пробе |  | Вычесть 1,0 балл, если не выполнено | 2 операции | 6 | 2
|  | И | Расчет среднего содержания алюминия в пробе, при условии сходимости |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.6
|  | И | Расчет приемлемости результатов определений содержания алюминия в пробе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 1
|  | И | Расчет погрешности содержания алюминия в пробе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено, неверно округление |  | 6 | 1
|  | И | Представление результата измерений в соотвествии с НД |  | Вычесть 1,0 балл, если результат не представлен в виде (Х ± ∆) для каждого определения | 2 операции | 6 | 1.25
|  | И | Соответствие опорному значению (экспертная оценка) |  | Вычесть 1,00 балл, если полученное значение не входит в опорное значение с учетом погрешности для каждого определения | 2 операции | 6 | 1
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Отчет не содержит данных, необходимых для полного понимания последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
В | Потенциометрический метод анализа | [6 empty] | 35
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов, бережливое производство
|  | И | Использование перчаток, халата, шапочки, защитных очков |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 4 предмета | 1 | 0.5
|  | И | Отсутствие боя посуды и приспособлений |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. Бой посуды, приспособлений. |  | 1 | 0.75
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования на рабочем месте, мешающее работе, пролив/россыпь/осколки
|  |  |  | 1 | Присутствуют элементы разупорядоченности, мешающие работе, не возвращаются на место инструменты, пролив "капли"/россыпь /убраны сразу
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности на рабочем месте, инструменты не мешают работе, убираются на место.
|  |  |  | 3 | Рабочее место структурировано. Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования.
|  | И | Бережное отношение к оборудованию и инфраструктуре площадке |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.25
|  | И | Маркировка посуды, приспособлений |  | Вычесть все баллы если не промаркирована хотя бы одна единица лаб. посуды или промаркирована после использования |  | 3 | 0.5
|  | И | Использование промежуточной посуды |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась при взятии аликвот |  | 3 | 0.25
|  | И | Работа с бюреткой |  | Вычесть все баллы, если бюретка закреплена не вертикально, не промыта рабочим раствором, воронка не убрана при установке нуля, есть пузыри в носике |  | 3 | 0.5
|  | И | Техника работы с электродами |  | Вычесть все баллы, если электроды не промыты, не просушены перед использованием, заливочное отверстие не открыто, между измерениями не погружены в дистиллированную воду |  | 3 | 0.5
|  | И | Погружение электродов в раствор |  | Вычесть все баллы если электроды и/или термокомпенсатор касаются стенки стакана при измерении; погружены в раствор не в соответствии с РЭ |  | 3 | 0.25
|  | И | Техника работы с магнитной мешалкой в процессе измерений |  | Вычесть все баллы, если якорь задевает электроды, термокомпенсатор, при перемешивании явно заметен водоворот (воронка) или без перемешивания |  | 3 | 0.5
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если один из растворов был переделан |  | 2 | 0.5 | 139.25
|  | И | Утилизации отходов и реактивов |  | Проведен сбор мусора, выполнен слив использованных растворов в специальную емкость до окончания модуля |  | 1 | 0.5 | 141
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Отбор аликвоты соляной кислоты в соответствии с методикой 10 см3 |  | Вычесть 0,50 балла, если аликвота не соответствует НД | 3 операции | 4 | 1.8
|  | И | Проведение операций в соответствии с НД при определении поправочного коэффициента |  | Вычесть все баллы, если операции проводились не в соответствии с НД |  | 4 | 1.95
|  | И | Подготовка растворов для титрования при определения коэффициента поправки |  | Вычесть 0,50 балла, если раствор подготовлен не в соответсвии с НД (добавление воды) | 3 операции | 4 | 1.5
|  | И | Установка поправочного коэффициента |  | Вычесть 0,40 балла, если неверная фиксация эквивалентных обьемов | 3 операции | 5 | 1.2
|  | И | Титрант не капает на электроды |  | Вычесть все баллы, если титрант капает на электроды |  | 5 | 0.5
|  | И | Установление точки эквивалентности потенциометрического титрования для установки концентрации |  | Вычесть 0,50 баллов, если точка эквивалентности установлена не в соответсвии с НД | 3 операции | 5 | 1.5
|  | И | Титрование пробы потенциометрическим методом |  | Вычесть 0,50 балла, если подготовка пробы не в соответствии с НД (добавление воды) | 2 операции | 5 | 1
|  | И | Титрование пробы потенциометрическим методом |  | Вычесть 0,50 балл, если добавление порций титранта не соответствует НД | 2 операции | 5 | 1
|  | И | Выполнение операций в соответствии с НД при титровании анализируемой пробы |  | Вычесть баллы, если титрование пробы в ед рН |  | 5 | 0.8
|  | И | Построение кривых потенциометрического титрования анализируемой пробы |  | Вычесть 0,50 балла, если кривая не построена или построена не верно | 2 операции | 5 | 1
|  | С | Техника работы с мерной посудой (цилиндры, пипетки , мерные колбы) |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению. Доведение колб до метки не на горизонтальной поверхности. Пипетки без соблюдения вертикальности при заполнении и при сливе, сосуд не наклонен. Капли на внешней стороне пипетки, не убираются (не обтираются) перед контролем мениска, кончик пипетки при сливе не касается стенки сосуда.
|  |  |  | 1 | Использует посуду в соотвтетствии с НД, с незначительными нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Идентификация графиков |  | вычесть 0,50 балла, если хотя бы один график не подписан и/или не подписаны оси, либо подписаны неверно | 2 операции | 6 | 1
|  | И | Вычисление точки эквивалентности при определения коэффициента поправки |  | вычесть 0,60 балла, если неверно определен хотя бы один объем | 3 операции | 6 | 1.8
|  | И | Вычисление коэффициента поправки гидроксида натрия |  | Вычесть 0,30 балла, если не расчитана хотя бы одна поправка | 3 операции | 6 | 0.9
|  | И | Расчет среднего значения коэффициента поправки гидроксида натрия |  | Вычесть все баллы, если значение коэффициента не попадает в предел (1,0000±0,0300) и не сделан вывод |  | 6 | 0.4
|  | И | Расчет точной молярной концентрации соляной кислоты с учетом коэффициента поправки |  | вычесть все баллы, если не выполнено по НД |  | 6 | 0.6
|  | И | Обработка графика для определения объема, пошедшего на титрование пробы |  | вычесть 0,5 балла, если неверно проведены касательные | 4 операции | 6 | 2
|  | И | Определение точек эквивалентности для каждой пробы смеси графически |  | вычесть 0,5 балла, если не определен хотя бы один объем | 4 операции | 6 | 2
|  | И | Расчёт содержания серной кислоты в анализируемой смеси |  | Вычесть 0,30 балла, для одного расчета | 2 операции | 6 | 1
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных определений серной кислоты |  | Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение |  | 6 | 1
|  | И | Расчет среднеарифметического значения серной кислоты |  | Вычесть все баллы, если расчитан без учета приемлемости |  | 6 | 0.3
|  | И | Расчёт содержания фосфорной кислоты в анализируемой смеси |  | Вычесть 0,30 балла, для одного расчета | 2 операции | 6 | 1
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных определений фосфорной кислоты |  | Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение |  | 6 | 0.55
|  | И | Расчет среднеарифметического значения фосфорной кислоты |  | Вычесть все баллы, если расчитан без учета приемлемости |  | 6 | 0.3
|  | И | Округление результата измерений в соответствии с методикой |  | Вычесть 0,25 балла, если результат не округлен в соответствии с ГОСТ | 2 операции | 6 | 0.5
|  | И | Запись результата |  | Вычесть 0,25 балла, если результат не представлен в соответствии с методикой (Х±Δ) г/дм3 | 2 операции | 6 | 0.6
|  | И | Единицы измерения |  | Вычесть все баллы если в протоколе отсутствуют единицы измерений |  | 6 | 0.2
|  | И | Соответствие опорному значению (экспертная оценка) |  | Вычесть 0,30 балла, если полученное значение не соответсвует опорному | 2 операции | 6 | 0.6
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Протокол не содержит данных, необходимых для полного пониманния последовательности действий
|  |  |  | 1 | Протокол содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но записи беспорядочны не структурированы, с многочисленными исправлениями (более 3)
|  |  |  | 2 | Протокол содержит все данные , необходимые данные для понимания последовательности действий, записи структурированы, без многочисленных исправлений (1-3)
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит все данные без исправлений, а также дополнительную поясняющую информацию
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация и безопасность работ
2 | Бережливое производство
3 | Техника работы с оборудованием и химической посудой
4 | Работам с анализируемыми объектами и химическими реактивами
5 | Технология выполнения химических и физико-химических анализов
6 | Технология обработки данных и представление результатов